## 5-2總表
購案名稱 | B棟2號冰水主機更新採購案
項次 | 工作項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 複價 | 備註
壹 | 施工費用
一 | 機器設備 | 式 | 1 | 0 | 0
二 | 基礎、吊運安裝、防震、設備拆除及復原 | 式 | 1 | 0 | 0
三 | 新設冰水主機水管修改工程 | 式 | 1 | 0 | 0
四 | 增設各主機至集水頭間蝶閥工程 | 式 | 1 | 0 | 0
五 | 空調電力工程 | 式 | 1 | 0 | 0
| 小計 (壹) |  |  |  | 0
貳 | 廠商利潤及管理費(含工程保險) | 式 | 1 |  | 0
| 合計 (壹~貳) |  |  |  | 0
參 | 營業稅 | 式 | 1 |  | 0
| 合計 (壹~參) |  |  |  | 0
肆 | 折價回收 | 式 | 1 | -200000 | -200000
| 總計 |  |  |  | -200000

## 5-3詳細價目表
購案名稱 | B棟2號冰水主機更新採購案
項次 | 工作項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 複價 | 備註
一 | 機器設備
(一) | 變頻離心式冰水主機
1 | CH-2 | 台 | 1 |  | 0
電源：3φ-380V-60Hz
容量：500USRT,冷媒：R-134A
最大耗電量≦：290kW
2 | 與既設中央監控系統連線整合及雲端監看功能 | 式 | 1 |  | 0
| 小計 |  |  |  | 0
二 | 基礎、吊運安裝、防震、設備拆除及復原
(一) | 基礎
1 | 冰水主機 | 座 | 1 |  | 0
(二) | 吊運安裝
1 | 冰水主機(設備散裝進場組合) | 台 | 1 |  | 0
(三) | 防震
1 | 冰水主機(防震彈簧) | 台 | 1 |  | 0
(四) | 設備拆除、復原
1 | 既有地坪整理、鋪平(含搬運路線) | 式 | 1 |  | 0
2 | 既有冰水主機CH-1、管路拆除 | 式 | 1 |  | 0
| 小計 |  |  |  | 0
三 | 新設冰水主機水管修改工程 | 式 | 1 |  | 0
(一) | (蝶型閥(不含)以下管路、油漆、保溫等更新及排水管路)
(二) | 配合主機更換管路排水及補給水工料(需配合業主作業時程)
| 小計 |  |  |  | 0
四 | 增設各主機至集水頭間蝶閥工程
(一) | 閥件材料(蝶閥250A) | 只 | 6 |  | 0
(二) | 配管工資、保溫工資(含材料) | 式 | 1 |  | 0
(三) | 閥件安裝工資 | 式 | 1 |  | 0
(四) | 試車調整 | 式 | 1 |  | 0
| 小計 |  |  |  | 0
五 | 空調電力工程
(一) | 配管材料 | 式 | 1 |  | 0
(二) | 配線工資 | 式 | 1 |  | 0
| 小計 |  |  |  | 0