## 總表
工程名稱 | 二氧化碳CO2系統設備工程 |  |  | 會計科目
施工地點 | 臺北市康寧路3段75巷50、70號 |  |  | 工程編號
項次 | 項 目 及 說 明 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
壹 | 二氧化碳CO2系統設備 | 式 | 1 | 0 | 0 | 詳單價明細
貳 | ABC型乾粉滅火器換藥 | 式 | 1 | 0 | 0 | 詳單價明細
| 小計 |  |  |  | 0
叁 | 施工圖及竣工圖製作 | 式 | 1 |  | 0
肆 | 勞工安全衛生費 | 式 | 1 |  | 0
伍 | 工程保險費 | 式 | 1 |  | 0
陸 | 工程品管費 管理費 | 式 | 1 |  | 0
| 合計 |  |  |  | 0
柒 | 營業稅 | 式 | 1 |  | 0
| 總計 |  |  |  | 0
注意事項:
註一.本工程以總價決標.
註二.本標單數量僅供參考之用.
註三.參加投標廠商應按照圖說規定及勘查現場後精確估算,爾後不得要求加價.
註四.本標單與圖說互為施工依據之準則.
註五.投標廠商填列標單時總價金額應包含營業稅.
請按實鉤填下列事項
□本投標廠商確認並無支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金、或其他利益為條件，促成採購契約之簽訂.
□本投標廠商茲同意並接受招標文件規定之所有條件且確認所報規格均符合招標文件之要求.
投標廠商名稱 :
負責人 :
統一編號 :
住址 :
本工程投標金額總計:新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整

## 單價明細
項次 | 項 目 及 說 明 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
壹 | 二氧化碳CO2系統設備
施工地點 | 臺北市康寧路3段75巷70號
一 | 二氧化碳滅火系統-火警部份
1 | CO2釋放控制盤AC110V(以控制盤內部既設線路配置為原則,外部設備至控制盤之間的線路不做重新管線配置) | 只 | 1 |  | 0
2 | 電氣主備用切換開關箱(箱體鋼板製) | 只 | 1 |  | 0
3 | 耐熱電纜2.0mm2*1C HR 380℃ EMT管,配線另件及五金另料 | 式 | 1 |  | 0
二 | 二氧化碳滅火系統-增設機械部份
1 | 二氧化碳鋼瓶(45kg/67.5L)-含閥頭組 | 支 | 26 |  | 0
含 | 鋼瓶秤重裝置
高壓軟管
集合鋼管
啟動汽缸閥
機械式鋼瓶連動桿
鋼瓶固定架
2 | 起動小鋼瓶組/含電磁開關&秤重裝置 | 組 | 1 |  | 0
3 | 秤重裝置監視開關 | 組 | 2 |  | 0
4 | 單向閥-液體 | 只 | 26 |  | 0
5 | 釋放逆止閥組 | 只 | 2 |  | 0
6 | 啟動小鋼管(含三通彎頭) | m | 38 |  | 0
7 | 氣動主備用切換開關 | 只 | 2 |  | 0
8 | CO2釋放測試 | 式 | 1 |  | 0
9 | 鍍鋅無縫鋼管SCH80,管配件(含三通,彎管,大小頭連接,吊管架) | 式 | 1 |  | 0
三 | 鋼瓶室隔間用GIP管，鐵網修改(原3M*5M修改為4.2M*5M以上) | 式 | 1 |  | 0
四 | B1F海龍鋼瓶600LB*2瓶,其管路,B1F海龍控制盤與CO2釋放控制盤拆除/運輸 | 式 | 1 |  | 0
五 | B1F重電室,B2F空調主機房原設置海龍系統變更為CO2系統,提報消防局變更審查及會勘,簽證 | 式 | 1 |  | 0
六 | 安裝及其他
1 | 管線及設備安裝工資 | 式 | 1 |  | 0
2 | 材料管理費及運雜費 | 式 | 1 |  | 0
| 小計 |  |  |  | 0
貳 | ABC型乾粉滅火器換藥
施工地點 | 臺北市康寧路3段75巷50號
一 | 20型手提乾粉 | 支 | 347 |  | 0 | 含現場拆裝
二 | 10型懸吊式乾粉 | 支 | 600 |  | 0 | 含現場拆裝
| 小計 |  |  |  | 0