行政部「A棟4樓動畫機房冷氣更新」採購案
單價明細表

| 項次 | 品名 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氣冷箱型機 3φ380V 60HZ 15RT(50KW) | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 室外機定位(含隔離欄杆設置)及搬運 | 組 | 1 |  |  |  |
| 3 | 室內機定位及搬運 | 式 | 1 |  |  |  |
| 4 | 隔離開關箱(含NFB) | 式 | 1 |  |  |  |
| 5 | 箱型機電源及控制線工料 | 式 | 1 |  |  |  |
| 6 | 冷媒配管工料 | 式 | 1 |  |  |  |
| 7 | 系統處理及冷媒填充 | 式 | 1 |  |  |  |
| 8 | 地面洗孔及修補 | 式 | 1 |  |  |  |
| 9 | 新設不銹鋼風管銜接既有風管 | 式 | 1 |  |  |  |
| 10 | 既有設備拆除安裝及設備清運 | 式 | 1 |  |  |  |
| 11 | 管利費(含工程保險) | 式 | 1 |  |  |  |
| 12 | 營業稅 | 式 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合計： |  |  |
|  |  |  |  | 營業稅： |  |  |
|  |  |  |  | 總價（含稅）： |  |  |

投標廠商按招標規範及規格所列項目填寫，單價明細表不敷使用時可自行依格式製作使用。
總價：新台幣    佰  拾  萬  仟  佰  拾  元整（含稅）

投標廠商名稱（加蓋印章）：      負責人名稱（加蓋印章）：

中華民國114年  月  日